# D02 真实呼吸采集任务现状审阅

审阅日期 2026-09-28    任务 D-02

# 一 当前结论

D-02仍WAIT_DEP_EXTERNAL、未领取；缺专用SDK、真实驱动及30分钟记录。共享帧补原生呼吸批次，37项软件测试通过；本轮完成双层规范化，不等于真机验收。

原任务约4人日，前置P-02已完成；P-HARDWARE只是角色，实际领取人为空。专用SDK、设备及目标机兼容条件尚未落实。

# 二 目标与完成标准

交付respiBAN BLE适配器、400Hz呼吸与运动原件、配置及状态事件。AC1真机连续30分钟；AC2通道和时间戳正确；AC3断连重连且正式模式不回退Mock。

国内技能入口为L-BLE/L-PY；厂商SDK和字节协议是实际实现前置，不能由入门教程替代。

# 三 实际交付

固定inputs、execution、outputs、evidence、archive目录；新增当前采集交接、官方来源、五项合同检查和本总结事实源。

共享FrameClock新增带时间戳resp_samples批次，保留历史显示字段；新增两项原生批次回归，未新增无设备依据的驱动或SDK依赖。

# 四 执行过程与关键决定

先核对注册表与P-02接口，再阅读厂商规格与API说明。respiBAN专用API需申请；公开Hub示例不能证明当前设备和Python版本可用。

旧方案至少25Hz、三点均值及EDR回退已退役。原始通知先落盘，原生样本用于下游；SDK解码值不能冒充通知字节。

# 五 验证与结果

26项共享采集测试、D-01六项合同检查及D-02五项检查，共37 passed。合成400Hz批次保留40个样本，后续只返回新样本；重复tick为空且无新有效数据。

首轮跨包同名测试模块收集冲突已用唯一文件名修复。全仓回归发现此前R-01迁移被当作范围变化，已补精确路径映射及四项正负回归；历史基线不改。未扫描BLE或采集真机。

# 六 偏离与修复闭环

原共享帧只保留三点呼吸均值，导致原生样本及时间丢失；已补批次并将resp有效性绑定新样本。均值仅保留作旧显示，不作为400Hz采集证据。

专用SDK、原始通知接口、7通道布局、目标机和30分钟证据继续开放，UP-06/M06不由软件测试关闭。

# 七 目录与文件整理

D-02无旧独立驱动可迁移。原过期方案已归档到D-01，本包只引用，不复制同一历史文件；新增内容均按固定目录归属。

共享采集模块已位于agent/modules，消费者已修正；根目录19/19项已迁入human/agent，当前读取和运行入口已验证，业务签收不变。

# 八 上下游交接

P-02接收plux_respiban原始包；D-01给ECG/RR，D-02给真实呼吸与运动，S-01同步/SQI，S-02做交互状态估计。未知设备时间置null，原因另记L1。

呼吸原生批次已保留；正式SDK及运动轴解码尚待实现，下游不可把旧显示均值、EDR或fixture视为真实输入。I-01仍须双设备800秒全链，真实准入由G-05落实。

# 九 审阅与责任签收

实际成员须领取并冻结输入；厂商回执、真实采集和独立复核发生后再申请第二人签收。状态保持WAIT_DEP_EXTERNAL，已有任务签署不扩张到本包。

历史审核人 未签署    日期 尚未发生

没有独立真机复核或第二人签署。本轮Codex只整理任务、修复软件交接并形成Word，不代填责任人或真实PASS。

# 十 收尾与下一包

规范化71/71包、根目录迁移19/19项完成；每包Word由Agent源生成。

业务状态WAIT_DEP_EXTERNAL，原签收与未交付项不变；后续按注册表和实际依赖推进。

# 十一 审阅来源

来源包括注册表、过期设备方案、当前帧代码、P-02消费者和厂商说明；具体链接见当前交接。所有真实硬件缺口保留，不生成不存在的记录。

当前真实呼吸采集交接

原生批次实现

软件验证记录

国内技能资料