SRP 项目说明书

基于生理数据的多模态大学生情绪天气交互疗愈系统

概念叙述 + 技术方案 + 实验验证 + 答辩 Q&A

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 2026/5/20 - 2026/6/30 |
| 目标用户 | 普通大学生群体，尤其是面临焦虑、烦躁、低落、孤独等日常情绪困境的学生 |
| 项目边界 | 情绪疗愈教育与交互体验研究；不做医学诊断，不宣称治疗或临床疗效 |
| 核心链路 | 可穿戴设备采集 → Python 信号处理 → 评分模型 → UDP JSON → TouchDesigner 引导与监控 → Unity 2D 天气体验 |
| 最终交付 | 可演示系统、实验材料、项目报告、答辩 PPT、演示视频、论文/专利/软著支撑材料 |

文档控制

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 用于统一团队对项目目标、系统架构、技术实现、实验验证的理解。 |
| 整合范围 | 整合项目规划书、SE 软件工程交接、交互设计 A-TD 原型交接、交互设计 B-实验设计交接、数字媒体-Unity 像素视觉交接、答辩 Q&A。 |
| 表达原则 | 保留“情绪像天气”的概念叙事，同时把采集设备、数据字段、评分模型、接口协议、软件节点、实验流程和降级方案落实到可执行层面。 |
| 排版原则 | 表格边框统一；正文清晰可读；中文使用宋体，英文、数字、代码与文件名使用 Times New Roman。 |
| 合规边界 | 全文统一使用“情绪疗愈教育体验”“日常情绪困境”“交互状态估计”等表述，避免医学诊断、治疗、疗效、患者等医疗化措辞。 |

目录

1. 项目概述

2. 设计背景、目标用户与概念叙事

3. 总体系统结构与数据流

4. 情绪天气体验子系统

5. 生理数据采集与硬件方案

6. 数据处理、评分模型与接口协议

7. TouchDesigner 交互引导与实验监控

8. Unity 2D 像素视觉体验子系统

9. 实验设计、评价指标与伦理边界

10. 团队分工、进度计划与交付管理

11. 风险控制与降级方案

12. 预期成果与转化路径

附录A. 术语解释

附录B. 工程目录与文件命名规范

附录C. 非医疗表述与质量门禁清单

附录D. 答辩 Q&A

1. 项目概述

1.1 一句话说明

本项目将大学生常见的焦虑、烦躁、低落、孤独四类日常情绪体验转化为风暴、炙烤、暴雪、褪色四种天气场景；通过呼吸胸带、心电胸带等可穿戴设备采集身体状态，由 Python 计算呼吸评分和平静指数，再驱动 TouchDesigner 的呼吸引导与实验监控，以及 Unity 2D 的天气与旅人动画变化。用户在跟随呼吸训练的过程中，可以看到恶劣天气逐步减弱、旅人继续前进，从而理解并练习可操作的情绪疗愈方法。 【Ensari et al., 2015 — 单次急性运动即可降低状态焦虑d=0.50，效果持续2-4小时；类比支持30分钟单次"情绪锻炼"的即刻效果预期】

1.2 项目定位

| 维度 | 项目定位 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 生理数据驱动的多模态情绪疗愈教育与交互体验系统 |
| 面向对象 | 普通大学生，不面向临床诊断人群 |
| 核心体验 | 旅人在恶劣天气中前行；用户通过呼吸训练让天气恢复、穿越风暴、热浪退去、积雪减少、世界重新上色 |
| 核心技术 | BLE 生理数据采集、Python 信号处理与评分、UDP JSON 实时通信、TouchDesigner 引导与监控、Unity 2D 像素天气场景 |
| 教育目标 | 让学生理解情绪像天气一样会变化，可以通过呼吸、觉察和微行动逐步恢复 |

1.3 项目边界

本项目不判断用户是否患有某类心理疾病，也不把生理信号解释为医学诊断结果。系统只根据呼吸训练完成质量、呼吸节律稳定性和心率相关辅助指标估计交互状态，并将估计结果映射为天气变化。答辩时应强调“交互反馈”“教育体验”“趋势变化”，避免使用“治疗”“诊断”“疗效”等医疗化表述。

| 容易被误解的说法 | 正确表述 |
| --- | --- |
| 系统治疗焦虑 | 系统提供面向日常情绪困境的呼吸疗愈教育体验 |
| 系统诊断情绪状态 | 系统根据呼吸训练过程估计交互状态和调节趋势 |
| 心率证明疗效 | 心率和 HRV 作为辅助趋势指标，用于补充观察体验前后的身体状态变化 |
| 用户是患者 | 用户是被试、参与者或体验者 |

2. 设计背景、目标用户与概念叙事

项目选择“焦虑、烦躁、低落、孤独”作为大学生常见日常情绪困境的四个代表，并将其转译为具有直观感受的天气隐喻。天气隐喻的优势在于：它不对用户进行评判，也不要求用户立刻说清复杂心理状态；用户只需要理解“天气会随情绪变化”，再通过呼吸训练看到画面逐步恢复。 【Shah & Pol, 2020 — 全球大学生焦虑患病率约31%、抑郁约25%，求助率低于10%】 【Mastandrea et al., 2019 — 审美体验引发可测量的自主神经、内分泌变化，验证了可视化隐喻的生理效应基础】 【Fleming et al., 2017 — 游戏化干预依从性比传统数字干预高2.3倍(82% vs 36%)，SDT内在动机(自主/胜任/关系)是关键中介变量】 【Sun & Nolan, 2021 — 中国学生比西方学生更频繁使用表达抑制，且抑制-压力关联更弱（文化适应效应）；天气外化替代语言表达，降低中国文化下情绪表达门槛】

| 情绪主题 | 大学生常见表现 | 天气隐喻 | 交互目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦虑 | 考试、答辩、任务压力下出现呼吸急促、紧张、担心失控 | 风暴 | 先获得安全感，再让呼吸变慢 |
| 烦躁 | 事情堆积、被打扰、关系冲突或闷热环境下出现急躁、不耐烦 | 炙烤 | 通过长呼气让“身体降温” |
| 低落 | 没有动力、不想开始任务、感觉前进困难 | 暴雪 | 不要求立刻振作，只推动“先呼吸，再走一步” |
| 孤独 | 感觉与他人或世界失去连接，周围变得遥远 | 褪色 | 通过呼吸与感官觉察恢复连接感 |

2.1 核心体验闭环

用户佩戴设备 → 进入天气场景 → 观察旅人处境 → 跟随呼吸圈训练 → 系统计算 breath_sync / calm_index → 天气实时减弱 → 提示词从环境中浮现 → 用户完成一轮体验 → 问卷与访谈记录体验变化

2.2 用户场景故事

考试周焦虑：风暴

大三学生小林正在期末周，打开系统选择“最近压力很大”。暴风雨场景出现，呼吸引导圈提示 4 秒吸气、2 秒屏息、6 秒呼气。随着呼吸同步，风雨逐渐减弱，保护罩修复。体验结束后，小林理解到“先稳定呼吸，焦虑会有下降空间”。 【Cramer et al., 2018 — 瑜伽对焦虑元分析 d=0.55，呼吸控制（pranayama）是效果最强成分】

小组作业烦躁：炙烤

大二学生阿杰刚和组员发生争执。热浪场景出现，系统提示“长呼气可以降温”。他尝试延长呼气，热浪中出现冷色气流，画面逐渐清爽。系统把抽象的烦躁转化为“先降温再反应”的操作经验。 【Pop et al., 2025 — 愤怒与情绪调节策略元分析：认知重评对愤怒效果最强d=0.50，注意分散其次d=0.35；"先降温再反应"策略等同于认知重评的行为化实现】 【Liu et al., 2025 — 中国文化背景下计算机引导的表达抑制比认知重评更有效；本项目同时提供"观察"(抑制友好)与"调节"(重评友好)两种路径】

失恋低落：暴雪

大一学生小美情绪低落，暴雪场景中旅人行走困难。系统不要求她立刻振作，只提示稳定呼吸并向前迈一步。脚印在雪地中显现，雪势减弱，表达“微行动可以打破停滞”。 【Alber et al., 2023 — 互联网行为激活对抑郁有效d=0.40-0.60，依从性是效果的中介变量；支持"微行动"（只需先走一步）替代"振作起来"的低门槛BA设计】

社交孤独：褪色

研究生阿远感到孤独，世界褪色为灰白。系统引导他感受呼吸、观察颜色和声音。随着自主呼吸稳定，色彩光点浮现，世界逐渐恢复颜色，表达“连接感可以被重新建立”。 【Panagopoulos et al., 2021 — 亲生物设计元素（自然光/水景/植物）对情绪恢复有显著效果】 【Raugh & Strauss, 2023 — 正念通过"觉察模式"和"接纳模式"双路径增强情绪调节；褪色场景的感受呼吸+观察颜色还原=觉察模式，"连接感可被重建"=接纳模式】

3. 总体系统结构与数据流

3.1 系统分层 【Martinez et al., 2021 — 严肃游戏四功能整合（感知→预防→检测→干预）为本项目的检测(生理)→映射(天气)→干预(呼吸)→预防(日常)全闭环提供设计框架】

| 层级 | 子系统 | 核心职责 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入层 | 生理数据采集子系统 | 采集呼吸、心电、心率、HRV 等数据 | 原始波形、HR、RR Interval、呼吸波形 |
| 处理层 | 数据处理与数学建模子系统 | 清洗信号、提取特征、计算评分 | breath_sync、calm_index、weather.intensity |
| 通信层 | Python UDP 接口层 | 把评分和状态按 10Hz 发送给 TD 与 Unity | UDP JSON 数据包、CSV 日志 |
| 引导层 | TouchDesigner 交互引导子系统 | 呈现呼吸圈、提示词、监控台与实时曲线 | srp_main.toe、breath_guide.tox、monitor_dashboard.tox |
| 体验层 | Unity 2D 像素视觉子系统 | 呈现天气场景、旅人动画和粒子特效 | 4 个场景、WeatherController.cs、TravelerAnim.cs |
| 验证层 | 实验评价与成果转化子系统 | 设计实验、收集问卷访谈、完成统计分析 | 实验数据集、统计图表、实验报告 |

3.2 数据流说明

Polar H10 / 呼吸胸带 ↓ BLE / SDK / CSV / 实时流 Python 数据采集层 ↓ 清洗、滤波、特征提取 评分模型：breath_sync + calm_index + weather.intensity ↓ UDP JSON @ 10Hz TouchDesigner :5005 —— 呼吸圈、提示词、实验监控台 Unity 2D :5006 —— 天气强度、粒子密度、旅人动画 ↓ CSV 日志 + 问卷 + 访谈 → 实验评价与结题材料

3.3 对接关系

| 对接对象 | 输入 | 输出 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| SE → TD | breath.phase、breath.score、calm.index、weather.type、weather.intensity | 呼吸圈缩放、提示词触发、监控曲线 | 端口 5005，10Hz，JSON 字段稳定 |
| SE → Unity | weather.intensity、calm.index、weather.type | 粒子密度、背景亮度、旅人状态机 | 端口 5006，2 秒无包触发降级动画 |
| SE → 实验设计 | CSV 日志 | 统计分析与实验报告 | 字段完整、命名统一、丢帧可追溯 |
| TD → 实验设计 | 监控台截图、操作记录 | 实验过程记录 | 被试编号、天气顺序、异常事件一致 |
| Unity → 实验展示 | 场景截图、演示视频、GIF | PPT 和现场演示 | 4 场景视觉统一，像素规范一致 |

4. 情绪天气体验子系统

情绪天气体验是用户直接看到的核心层。每个场景都包含三个部分：场景表现、参考生理指标、场景反馈。系统不直接说“你怎么了”，而是让用户看到“天气正在变化”，从而降低被评价感。 【Rickard et al., 2016 — 情绪自监测依从性与反馈的即时性和个性化程度正相关；天气可视化是"情绪自监测"的具象化——不需要填写情绪日志，身体自动生成"天气日记"】 【Cameron & Overall, 2017 — 表达抑制的效果取决于关系语境；匿名/私密的非语言外化（身体→天气自动化）可降低社交评价恐惧】

| 场景 | 视觉表现 | 参考指标 | 反馈机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风暴 / 焦虑 | 狂风暴雨、黑云压近、旅人保护罩、雨幕提示词 | RR、breath_sync、breath_sync、HR、HRV、breath_sync≥70的连续周期数 | 呼吸不稳时保护罩裂纹；呼吸频率下降时风雨减弱；连续合格呼吸周期达标时转晴 |
| 炙烤 / 烦躁 | 空气发烫、热浪扭曲、远山模糊、冷色气流提示 | exhale_time、exhale_ratio、breath_depth、RR、HR、breath_sync | 呼气不足时热浪增强；呼气变长后热浪下降；深呼吸时冷色气流增强 |
| 暴雪 / 低落 | 大雪覆盖道路、旅人行动困难、脚印式提示词、右侧光点 | breath_sync、breath_sync≥70的连续周期数、breath_sync、RR、HRV、微行动触发次数 | 呼吸不稳时雪势增强；连续稳定时道路显现；微行动触发时旅人迈出一步 |
| 褪色 / 孤独 | 世界灰白褪色、声音变远、呼吸圈淡化、色彩光点恢复 | autonomous_breath_sync、breath_sync、RR、breath_sync≥70的连续周期数、连续稳定呼吸的时长、calm_index | 自主呼吸稳定后呼吸圈淡化；感官觉察完成后色彩恢复；达标后世界完全上色 |

4.1 提示词原则

提示词不采用角色说教或弹窗命令，而是从雨幕、乌云裂隙、热浪、雪雾、褪色环境中自然浮现。设计原则是“描述当下发生了什么”，而不是“命令用户应该怎么做”。 【Beatty et al., 2022 — Wysa自由文本CBT对话代理的数字治疗联盟(WAI-SR)与临床改善显著相关r=0.35-0.50；非说教、温暖+非评判的提示词风格模拟了治疗师核心条件】 【Dinesh et al., 2024 — 语言文化适配显著提升干预的感知相关性和参与度；中文提示词从天气环境浮现而非弹窗命令，符合中国文化隐喻表达偏好】

| 场景 | 提示词形式 | 示例提示词 |
| --- | --- | --- |
| 风暴 | 乌云裂隙闪现、雨幕中浮现 | 慢下来；吸气；停住；呼气；风小了 |
| 炙烤 | 热浪扭曲后冷却显现、冷色词从高处掉落 | 别急；吸入凉意；慢慢呼出；热退了 |
| 暴雪 | 雪雾中慢慢显影、脚印式逐字出现 | 没关系；看右边；只一步；路出现了 |
| 褪色 | 回声式打字、文字先染色再扩散到环境 | 你还在这里；看见一种颜色；听见一个声音；颜色回来了 |

5. 生理数据采集与硬件方案

5.1 主采集设备

| 设备类型 | 推荐设备方向 | 监测参数 | 项目用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸胸带 | 首选：Vernier Go Direct Respiration Belt（USB直连，25Hz）；备选：BITalino Respiration（BLE） | RR、respiration_waveform、breath_depth、inhale_time、hold_time、exhale_time、breath_sync、breath_sync≥70的连续周期数 | 判断用户是否完成 4-2-6 呼吸；控制呼吸圈节奏；控制天气减弱、保护罩修复、热浪消退、积雪减少和颜色恢复 |
| 心电胸带 | Polar H10、Hexoskin、Shimmer ECG、BITalino ECG | HR、ECG、IBI、RR Interval、HRV、RMSSD、SDNN、ACC。注：Polar H10的RR来自ECG衍生呼吸（EDR），精度低于专用呼吸胸带；在双设备联调时，RR以呼吸胸带为权威来源，Polar H10的RR仅作辅助校验 | 辅助判断生理唤醒与恢复趋势；辅助计算 calm_index；为论文提供 HRV 相关辅助证据 |

5.2 辅助设备与替代方案

| 方案 | 设备或方法 | 适用场景 | 改动范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 任意支持 BLE 心率服务的胸带或手表 | Polar H10 暂时不可得，但仍需 HR 或 RR Interval | 修改 GATT UUID 或 SDK 适配层，其他模块不变 |
| B | 手机摄像头 PPG | 缺少心电胸带时做低成本演示 | 用 OpenCV 分析面部或指尖颜色变化，可靠性低于胸带 |
| C | Python 模拟数据 | 设备到位晚、答辩现场断连、早期原型联调 | 不接设备，直接生成与真实数据同格式的 JSON |
| D | Empatica E4 或 BITalino / PLUX | 需要 EDA、BVP、ECG、Respiration 多模态扩展 | 增加数据字段，但不改变 TD / Unity 的核心接口 |

5.3 环境与依赖

| 层级 | 技术 | 版本建议 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE 连接 | bleak | ≥0.21 | 跨平台 BLE 扫描、连接、订阅通知 |
| Polar 数据 | Polar BLE SDK | 最新 | 提供 HR、RR Interval、ECG、ACC 相关能力 |
| 信号处理 | NeuroKit2 | ≥0.2 | ECG 滤波、R 峰检测、HR 和 HRV 计算 |
| 辅助处理 | BioSPPy | ≥2.1 | 补充呼吸与生理信号处理 |
| 数值计算 | NumPy / SciPy | ≥1.26 / ≥1.11 | 评分模型、滤波、统计检验 |
| 日志与分析 | Pandas / Matplotlib | ≥2.0 / ≥3.8 | CSV 读取、实验统计、图表生成 |
| 通信 | Python socket | 标准库 | UDP JSON 发送 |

# Python 虚拟环境示例 source ~/.hermes-venv/bin/activate pip install bleak neurokit2 biosppy numpy scipy pandas matplotlib

6. 数据处理、评分模型与接口协议

6.1 数据处理流程

| 步骤 | 技术动作 | 通俗解释 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 采集 | 呼吸胸带采集呼吸波形；心电胸带采集 ECG / HR / RR Interval | 先知道用户当前身体节律 | raw_respiration、raw_ecg、hr、rr_interval |
| 2. 清洗 | 去除明显噪声、异常值与基线漂移 | 把杂音过滤掉，只保留可用信号 | clean_respiration、ECG_Clean |
| 3. 特征提取 | 计算吸气、屏息、呼气、呼吸深度、HRV 等 | 判断训练是否接近目标 | inhale_time、exhale_time、RMSSD |
| 4. 打分 | 计算 breath_sync 和 calm_index | 把复杂身体数据变成可驱动画面的分数 | 0-100 分数与 0-1 强度 |
| 5. 输出 | 通过 UDP JSON 发送给 TD 和 Unity，同时写 CSV | 把身体状态翻译成画面指令 | JSON 包、CSV 行记录 |

6.2 breath_sync 与 calm_index 【Pillalamarri & Shanmugam, 2025 — 多模态融合情绪识别优于单模态 +8-15%，为本项目的呼吸+心电双路融合提供文献支撑】

breath_sync 重点衡量用户当前呼吸相位与目标呼吸节奏的同步程度。以 4-2-6 呼吸为例，一个完整周期为 12 秒：吸气 4 秒、屏息 2 秒、呼气 6 秒。若用户当前相位与引导圈目标相位偏差小于 0.5 秒，评分接近 100；偏差超过 3 秒，评分接近 0；中间按线性方式插值。

breath_sync = phase_similarity(user_phase, guide_phase) 目标周期 = 4秒吸气 + 2秒屏息 + 6秒呼气 = 12秒 偏差 < 0.5秒 → score = 100 偏差 > 3.0秒 → score = 0 0.5秒 - 3.0秒之间 → 线性插值

calm_index 是综合平静指数，负责驱动画面整体恢复程度。它不是医学指标，而是用于交互反馈的综合评分。建议初版公式如下： 【Brinkmann et al., 2020 — HRV生物反馈在客观生理指标上显著优于纯正念观察 d=0.45-0.60】

calm_index = 0.4 * breath_sync + 0.3 * hrv_stability + 0.2 * rr_stability + 0.1 * breath_depth 注：权重为初版经验设定（基于文献中呼吸训练>HRV>稳定性的效果量排序——Goessl 2017 d=0.63 > Brinkmann 2020 d=0.45-0.60）。预实验后将通过多元回归或ROC分析调优。各分量（breath_sync除外）均按个人3分钟静息校准期基线归一化，确保跨被试可比性。

| 分量 | 含义 | 来源 | 画面作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| breath_sync | 呼吸与引导节奏的同步度 | 呼吸胸带 + 目标节奏 | 决定恢复进度的主分量 |
| hrv_stability | 过去30秒RMSSD标准差，按个人静息校准期基线归一化到0-100 | Polar H10 / ECG 处理 | 辅助判断身体是否趋于平稳 |
| rr_stability | 过去30秒RR标准差，按个人静息校准期基线归一化到0-100 | 呼吸胸带 | 控制风雨、雪势、热浪是否平稳减弱 |
| breath_depth | 当前呼吸深度与个人最大振幅的比例（最大振幅取自实验前3分钟静息校准期） | 呼吸胸带 | 控制保护罩、冷色气流、色彩恢复强度 |

6.3 UDP JSON 接口契约

SE 层每 100ms 发送一帧 JSON 数据，频率为 10Hz。每帧含递增序列号（seq），TD/Unity可通过seq检测丢包：连续seq值不连续即判定丢帧，连续丢帧>5触发日志警告。TD 监听 5005 端口，Unity 监听 5006 端口。两个端口接收同内容的数据包，保证呼吸圈、提示词和天气场景基于同一状态。

{ "ts": 1716300000.123, "breath": { "score": 72.5, "rate": 14.2, "depth": 0.65, "phase": "inhale" }, "calm": { "index": 68.3, "trend": "improving" }, "hrv": { "hr": 72, "rmssd": 45.2 }, "weather": { "type": "storm", "intensity": 0.32 } }

| 字段 | 范围或类型 | 含义 | 使用端 |
| --- | --- | --- | --- |
| ts | float | Unix 时间戳 | TD / Unity / CSV |
| breath.score | 0-100 | 呼吸同步评分 | TD 呼吸圈、Unity 恢复进度 |
| breath.rate | 次/分钟 | 呼吸频率 | TD 曲线、实验统计 |
| breath.depth | 0-1 | 呼吸深度归一值 | 天气特效强弱 |
| breath.phase | inhale / hold / exhale | 当前呼吸阶段 | 呼吸圈颜色和节奏 |
| calm.index | 0-100 | 综合平静指数 | 天气强度和旅人状态机 |
| weather.type | storm / heat / snow / fade | 当前天气类型 | Unity 场景切换 |
| weather.intensity | 0-1 | 天气恶劣程度，1 为最强，0 为恢复 | 粒子密度、背景亮度、特效强度 |

6.4 CSV 日志与数据量

| 项目 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 写入频率 | 每秒 1 行 | 取该秒内采样点的均值或关键统计量，避免文件过大 |
| 单行字段 | ts、participant_id、weather_type、breath_sync、calm_index、hr、rr、event_marker | 支持后续统计和异常追踪 |
| 单次实验 | 约 60±5 分钟，约 2400-2700 行 | 约 150KB 级别 |
| 全量实验 | 12 人 × 4 天气 | 约数 MB 级别，普通笔记本完全足够 |

7. TouchDesigner 交互引导与实验监控

7.1 功能定位

TouchDesigner 负责“引导”和“监控”，不是主要场景渲染引擎。用户侧看到天空呼吸圈、环境提示词；实验员侧看到实时曲线、被试编号、当前天气、控制按钮和数据状态。TD 的优势在于 CHOP 网络可以快速处理实时数据流，适合做原型验证和实验监控台。 【Chaudhry & Debi, 2024 — 用户偏好温暖+非评判的AI语气，过于临床化的语言降低参与度；TD提示词从环境浮现的自然语言设计与此发现一致】

| 模块 | 核心节点或组件 | 输入字段 | 输出表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| UDP 接收 | UDP In DAT → Table DAT / DAT to CHOP | 完整 JSON | 形成 breath_sync、calm_index、phase 等 CHOP 通道 |
| 呼吸引导圈 | Math CHOP、Lag CHOP、Transform CHOP | breath.score、breath.phase | 圈大小平滑变化，颜色跟随吸气/屏息/呼气阶段 |
| 提示词动画 | Text TOP、Particle GPU、Composite TOP | calm.index 阈值、weather.type | 提示词从雨幕、热浪、雪雾、褪色环境中浮现 |
| 监控台 | Panel COMP、Container COMP、Trail CHOP、Button COMP | 呼吸曲线、HR 曲线、被试编号、天气顺序 | 实验员实时查看状态并标记异常 |

7.2 呼吸引导圈映射

circle_radius 映射： calm_index 0-25 → radius = 0.3 calm_index 25-50 → radius = 0.5 calm_index 50-75 → radius = 0.7 calm_index 75-100 → radius = 0.9 breath.phase 映射： inhale → 吸气扩展 hold → 屏息停留 exhale → 呼气收缩

7.3 监控台布局

左上：呼吸曲线 Trail CHOP（显示最近 30 秒） 左中：HR 曲线 Trail CHOP 中部：天气缩略图或 Unity 窗口截图 右侧：开始 / 暂停 / 切换天气 / 记录标记按钮 底部：participant_id、weather_type、calm_index、breath_sync、连接状态

7.4 TD 质量门禁

□ UDP JSON 能在 TD 中正确解析，字段名与 SE 接口一致。

□ 呼吸圈动画平滑，无明显跳帧，Lag CHOP 参数不造成过度延迟。 【NeuroImage, 2019 — 成功（而非失败）反馈更有效引导神经反馈学习：系统展示天气改善（正反馈）优于展示恶化】

□ 4 种天气提示词完整，且不出现明显说教口吻。

□ 监控台能实时显示呼吸曲线、HR 曲线、calm_index 和 breath_sync。

□ 实验中可记录被试编号、天气顺序、异常事件和数据保存状态。

8. Unity 2D 像素视觉体验子系统

8.1 功能定位与像素规范 【Kowal et al., 2021 — 商用视频游戏缓解抑郁焦虑症状的叙事综述；Celeste(焦虑/自我接纳)和GRIS(色彩恢复=情绪恢复)为本项目2D横版像素风格提供了已验证的游戏情绪调节机制】 【Pramana et al., 2018 — 游戏化元素（积分/进度/角色）显著提高CBT技能练习完成率和练习量，游戏化降低治疗练习的认知负荷和抵触感；支持将呼吸训练嵌入旅人叙事+天气反馈的游戏化设计】

Unity 负责用户真正沉浸观看的天气世界：风暴、炙烤、暴雪、褪色，以及旅人在场景中的行动、保护罩、粒子特效和恢复晴天过程。视觉目标不是追求大型 3D 场景，而是用低复杂度、高辨识度的 2D 像素画表达情绪隐喻。 【Zhang et al., 2023 — 绿色和蓝色的恢复效果最强，红色可能增加唤醒；色彩-情绪关联有实证基础】 【Fitzgerald & Ratcliffe, 2020 — 严肃游戏范围综述：游戏化对依从性和参与度有显著提升，但游戏化是"参与度增强器"而非独立治疗方法——本项目定位与此一致】

| 参数 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 渲染分辨率 | 1920x1080（16:9） | 低分辨率便于像素风统一，也便于录制成 1920×1080 视频 |
| Sprite PPU | 32 | 32px 对应 1 个 Unity 单位，方便场景比例统一 |
| 旅人尺寸 | 32×32 px | 角色足够简洁，符合低负担视觉表达 |
| 动画帧率 | 12 fps | 保留像素动画感，不追求高帧插值 |
| 每场景色板 | ≤16 色 | 控制风格统一，避免视觉噪声过大 |

8.2 四种天气视觉设计

| 场景 | 背景与粒子 | 旅人表现 | 恢复过程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风暴 | 暗紫天空、灰色云层、雨滴粒子、闪电碎片 | 身体前倾行走，calm_index > 50 时出现保护罩 | 雨滴密度递减，天空变亮，闪电消失，保护罩修复 |
| 炙烤 | 橙褐背景、地面龟裂、热浪波纹、火星粒子 | 缓慢行走，头顶出现汗滴 | 热浪消退，冷色气流从左侧吹入 |
| 暴雪 | 冰蓝背景、雪白地面、雪花和冰晶粒子 | 在雪中艰难行走，身后留下脚印 | 雪花密度下降，右上角阳光进入，道路显现 |
| 褪色 | 灰度背景、低密度色彩光点 | 正常行走，周围微弱光晕 | 光点密度递增，SpriteRenderer.color Lerp 让世界恢复彩色 |

8.3 旅人 Sprite 与状态机 【Nojo, 2026 — 动态变化的视觉元素比静态画面产生更深的审美参与，天气持续动画的"活画卷"效应】

Sprite Sheet 规格：32×32 px，约 16 色 状态动画： - Walk：4 帧，calm_index < 50 时播放 - Idle：2 帧，calm_index 50-75 时播放 - Shield：4 帧，calm_index > 50 时叠加 - MicroAction：2 帧，calm_index > 75 时随机触发 Sprite Sheet 布局： [Walk1][Walk2][Walk3][Walk4] [Idle1][Idle2][Shield1][Shield2] [Shield3][Shield4][Action1][Action2]

8.4 calm_index 到天气强度映射 【Trupp et al., 2022 — 仅3-5分钟在线数字艺术交互即可改善幸福感，短时审美充分有效】 【Reppa et al., 2021 — 积极情绪增强对美的敏感度和美的恢复效应；天气改善→心情好转→审美体验增强→更强恢复→进一步改善，形成正向螺旋】

void UpdateWeather(float calmIndex) { if (calmIndex < 25) { intensity = 1.0f; particleEmission = maxEmission; } else if (calmIndex < 50) { intensity = 0.7f; particleEmission = maxEmission * 0.6f; } else if (calmIndex < 75) { intensity = 0.4f; particleEmission = maxEmission * 0.3f; } else { intensity = 0.1f; particleEmission = 0; } bgColor = Color.Lerp(stormColor, clearColor, 1 - intensity); particleSystem.emission.rateOverTime = particleEmission; travelerAnim.speed = 1 - intensity * 0.5f; }

8.5 Unity 项目结构

04-Unity视觉/unity-project/ ├── Assets/ │ ├── Scenes/ StormScene、HeatScene、SnowScene、FadeScene │ ├── Scripts/ OSCReceiver、WeatherController、TravelerAnim、TransitionManager │ ├── Sprites/ traveler_sheet、storm_bg、heat_bg、snow_bg、fade_bg │ ├── Animations/ Traveler.controller │ └── Particles/ rain_particle、snow_particle、fire_particle、color_spark ├── ProjectSettings/ └── Packages/

9. 实验设计、评价指标与伦理边界

9.1 实验设计基础参数

| 参数 | 设置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 设计类型 | 被试内设计 【López-Pérez et al., 2017 — 情绪调节策略的选择灵活性比单一策略类型更重要，支持四种天气使用不同干预策略的设计】 | 被试数量较少时，个体差异可控；每人体验全部 4 种天气 |
| 被试人数 | 8-12 名普通大学生 | 适合 SRP 可用性测试和初步趋势验证 |
| 天气顺序 | 4×4 拉丁方 | 消除顺序效应，避免某个天气总是先体验或后体验 |
| 单人时长 | 约 55±5 分钟（含3min校准+7min设备佩戴） | 含静息校准(3min)、设备佩戴(7min)、4段体验(28min)、问卷(5min)、访谈(10min) |
| 采集数据 | 生理数据、SAM、自编问卷、半结构化访谈 【Nørby, 2019 — 自传体记忆在情绪调节中起核心作用，跨session的"回忆疗愈经历"有理论支撑】 | 定量 + 定性三角验证 |

9.2 实验流程

00:00-00:07 签到，读知情同意书，签名，填健康筛查问卷 00:07-00:10 静息校准期（3min）：自然呼吸静坐，采集个人呼吸+ECG基线 00:10-00:17 佩戴设备（Polar H10 + 呼吸胸带），确认蓝牙连接与信号质量 00:17-00:19 填 SAM 前测（含实验员简要讲解） 00:19-00:20 讲解"跟着呼吸圈节奏呼吸即可" 00:20-00:27 天气1体验 (7min) → 填 SAM 00:27-00:34 天气2体验 (7min) → 填 SAM 00:34-00:41 天气3体验 (7min) → 填 SAM 00:41-00:48 天气4体验 (7min) → 填 SAM + 自编问卷 00:48-00:58 半结构化访谈 (10min) 00:58-01:00 取下设备，道谢，发放被试费 ────────── 总计 60±5 分钟/人

9.3 测量工具 【Richards et al., 2016 — 互联网CBT的可接受性和满意度：高满意度和感知效果是持续使用的关键；天气改善的即时可视化反馈比延迟的问卷反馈更能驱动持续使用】

| 工具 | 测量内容 | 使用时机 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAM 量表 | 效价 Valence、唤醒度 Arousal | 体验前、每种天气后、全部结束后 | 前后对比的 V / A 分数 |
| 自编体验问卷 | 沉浸感、易懂性、舒适度、平静感、再次使用意愿 | 四种天气全部体验后 | 5 点 Likert 分数 |
| 半结构化访谈 | 最深场景、呼吸圈体验、旅人感受、情绪天气隐喻理解、不适或困惑点 | 全部体验后 | 定性主题与引用片段 |
| CSV 生理日志 | breath_sync、calm_index、HR、RR、事件标记 | 全程采集 | 统计分析与异常追踪 |

9.4 统计分析计划 【Barańczuk, 2019 — 人格特质与情绪调节策略偏好显著相关 r=0.20-0.50，支持个体差异分析和个性化校准】

| 分析问题 | 方法 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 体验前后 SAM 是否变化 | paired t-test 或非参数替代方法 | p 值、均值差、效应量 Cohen’s d |
| 四种天气是否存在差异 | repeated measures ANOVA 或 Friedman 检验 | 不同天气的均值比较与趋势图 |
| calm_index 是否与主观平静感相关 | Pearson r 或 Spearman 相关 | 相关系数、散点图、趋势解释 |
| 如果统计不显著怎么办 | ①报告效应量Cohen's d与95%CI：d>0.5为中等效应、d>0.8为大效应，即使p>0.05仍可报告"呈现中等效应量趋势"；②贝叶斯配对t检验（JASP或R BayesFactor包）：BF₁₀>3为中等证据支持H₁；③等价性检验（TOST）：排除"效果为零"的零假设；④定性三角验证：访谈中≥60%被试报告"感觉更平静"可作为主观体验证据。以上四步均完成后才能下结论。 | “呈现积极趋势，建议扩大样本验证” |

9.5 伦理与非医疗边界

□ 知情同意书包含研究目的、实验内容、数据匿名化、可随时退出说明。

□ 被试编号采用 P01-P12，不在数据文件中记录真实姓名。

□ 数据存储在本地项目文件夹，不上传公共云盘或不受控平台。

□ 实验说明中明确本项目为情绪疗愈教育体验，不提供诊断或治疗。

□ 若用户出现明显不适，应立即停止体验并记录异常事件。

【被试筛选标准】纳入：18-25岁普通在校大学生，自愿参加。排除：①已确诊焦虑症/抑郁症/双相障碍等精神疾病；②哮喘、COPD等呼吸系统疾病；③心脏病、心律不齐等心血管疾病（Polar H10佩戴禁忌）；④正在服用β受体阻滞剂、抗抑郁药等影响心率/呼吸的药物；⑤近24小时内有剧烈运动或大量摄入咖啡因。筛选通过自填健康问卷完成（5题，约1分钟）。

10. 团队分工、进度计划与交付管理

10.1 角色职责

| 角色 | 核心职责 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- |
| SE 软件工程 | 数据采集、信号处理、评分模型、UDP 通信、CSV 日志、系统集成、Git 管理 | ble_connect.py、signal_pipeline.py、scoring_model.py、udp_sender.py、csv_logger.py、README.md、API.md |
| 交互设计 A：TD 原型 | 用户研究、TouchDesigner 呼吸引导圈、提示词动画、实验监控台、交互流程 | srp_main.toe、breath_guide.tox、prompt_display.tox、monitor_dashboard.tox、交互设计文档 |
| 交互设计 B：实验设计 | 实验方案、问卷、知情同意书、访谈、可用性测试、统计分析 | 实验方案、问卷 v2、访谈提纲、实验报告、统计图表 |
| 数字媒体：Unity 像素视觉 | 四种天气视觉设计、旅人 Sprite、粒子特效、演示视频、答辩 PPT | Unity 工程、WeatherController.cs、TravelerAnim.cs、视觉资产、演示视频、PPT |

10.2 七阶段进度计划

| 阶段 | 日期 | 关键任务 | 验收物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 需求 | 5/20-5/25 | 项目定位、需求分析、设备选型、四种情绪天气方案确定 | 需求分析、用户场景、系统总框架、设备方案 |
| 2 原型 | 5/26-6/1 | 模拟数据、UDP 协议、TD 和 Unity 基础原型、问卷初稿 | 接口协议、模拟数据、基础原型、问卷和知情同意书 |
| 3 闭环 | 6/2-6/9 | 真实设备接入、Python→TD→Unity 双端闭环、预测试 | 闭环 Demo v0.5、预测试报告 |
| 4 完善 | 6/10-6/17 | 完善场景、提示词、监控台、评分模型、CSV 标准 | 可测试原型 v0.8、实验操作手册 |
| 5 测试 | 6/18-6/23 | 8-12 人可用性测试，修复关键 Bug | 测试报告、Bug 清单、原型 v0.9 |
| 6 实验 | 6/24-6/28 | 正式实验、数据整理、统计图表 | 实验数据集、统计图表、系统 v1.0 |
| 7 交付 | 6/29-6/30 | 整理项目报告、论文/专利/软著支撑、PPT 和视频 | 最终交付包 |

10.3 交付包结构

SRP_Final_Delivery/ ├── 01-项目文档/ │ ├── SRP项目说明书.docx │ ├── 实验报告.docx │ ├── API接口文档.md │ └── README.md ├── 02-技术研发/ │ ├── 01-数据采集/ │ ├── 02-信号处理/ │ └── 03-接口通信/ ├── 03-测试与实验/ │ ├── 实验数据/ │ ├── 问卷/ │ └── 访谈记录/ ├── 04-Unity视觉/ ├── 05-TouchDesigner工程/ └── 06-答辩展示/ ├── PPT/ ├── 演示视频/ └── 系统截图/

11. 风险控制与降级方案

| 风险 | 影响 | 应对策略 | 最低可交付状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实设备到位晚或连接不稳定 | 无法及时接入真实数据 | 先用 Python 模拟呼吸和 ECG 数据跑通 TD / Unity，真实设备作为输入层替换 | 模拟数据闭环可完整演示 |
| 蓝牙断连 / 双设备BLE并发不稳定 | 实验数据不连续，演示中断 | （联调前专项测试双设备BLE并发：确保呼吸胸带+Polar H10在目标笔记本上可同时稳定连接。若双连不稳定，呼吸胸带优先，Polar H10降级为模拟HRV数据。）注册断连回调，每秒检查连接状态，最多重试 5 次，每次间隔 2 秒，CSV 写入 connection_lost / restored | 自动重连或切换模拟数据 |
| TD 闪退 | 呼吸圈和监控台暂时不可用 | 开启 5 分钟自动保存；重启后恢复 UDP 接收；Unity 保留预设动画 | Unity 仍可播放完整天气演示 |
| Unity 收不到 UDP | 天气不变化 | 2 秒无包后启动 AutoPlayWeather 预设动画 | 不依赖 SE 的 3 分钟降级演示 |
| 场景做得过大 | 工期超时 | 每个天气只保留一个核心视觉机制，避免扩展地图和复杂剧情 | 4 个简洁可运行场景 |
| 心理健康表述过度 | 答辩被质疑为医疗宣称 | 全文使用“情绪疗愈教育体验”“趋势”“被试”口径，并做关键词审查 | 合规项目说明书与答辩口径 |

12. 预期成果与转化路径

| 成果类型 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| SRP 结题成果 | 可演示系统、项目说明书、答辩 PPT、演示视频、系统截图 | 能够现场展示完整闭环或降级闭环 |
| 论文成果 | 系统设计、交互设计、生理数据建模、用户实验与结果分析 | 技术逻辑清晰，实验数据可追溯，表述不越界 |
| 专利成果 | 生理数据驱动天气反馈方法、递进式呼吸调节训练方法、场景化提示词引导机制 | 围绕“方法流程”和“交互机制”撰写 |
| 软著成果 | 数据采集与处理系统、TD 实验监控系统、Unity 情绪天气交互系统 | 代码目录、运行说明、截图和版本记录完整 |
| 展示成果 | 风暴保护罩、炙烤降温、暴雪脚印、褪色上色四段演示视频 | 每段能表达“全强度 → 调节 → 恢复”的过程 |

附录A. 术语解释

| 缩写 / 字段 | 中文名称 | 一句话解释 |
| --- | --- | --- |
| RR | 呼吸频率 | 每分钟呼吸次数，是判断呼吸是否过快或放慢的关键指标。 |
| HR | 心率 | 每分钟心跳次数，用于辅助判断紧张或恢复趋势。 |
| ECG | 心电 | 记录心脏电信号，比普通手表心率更适合实验数据分析。 |
| HRV | 心率变异性 | 心跳间隔变化情况，用于辅助判断身体恢复和放松趋势。 |
| IBI | 心搏间期 | 两次心跳之间的时间间隔，是计算 HRV 的基础。 |
| EDA | 皮电 | 皮肤电活动，可辅助判断生理唤醒趋势。 |
| BVP | 血容量脉搏 | 通过光学方法记录血容量变化，可用于推算心率。 |
| ACC | 加速度 | 记录身体运动，可用于判断动作变化或微行动。 |
| breath_sync | 呼吸调节评分 | 判断用户呼吸练习完成质量的综合分。 |
| calm_index | 平静指数 | 由呼吸和心率相关指标综合得到，用于控制画面恢复程度。 |
| UDP JSON | 实时数据传输格式 | 把计算结果快速传给 TouchDesigner 和 Unity。 |

附录B. 工程目录与文件命名规范

02-技术研发/01-数据采集/ ├── ble_connect.py Polar H10 BLE 连接 ├── mock_data.py 模拟数据生成器 ├── udp_sender.py UDP JSON 发送器 └── csv_logger.py CSV 日志记录器 02-技术研发/02-信号处理/ ├── signal_pipeline.py NeuroKit2 处理管道 ├── scoring_model.py 评分模型 └── error_handler.py 异常处理 03-测试与实验/实验数据/ └── P{ID}_{weather}_{date}.csv，例如 P01_storm_20260624.csv

| 文件类型 | 命名规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 被试数据 | P{ID}_{天气}_{日期}.csv | P01_storm_20260624.csv |
| TD 工程 | srp_{module}_{version}.toe | srp_main_v10.toe |
| Unity 场景 | {Weather}Scene.unity | StormScene.unity |
| 实验记录 | P{ID}_record_{date}.docx | P01_record_20260624.docx |
| 答辩视频 | SRP_demo_{scene}_{version}.mp4 | SRP_demo_storm_v1.mp4 |

附录C. 非医疗表述与质量门禁清单

C.1 非医疗表述替换

| 禁止或高风险词汇 | 替代表述 |
| --- | --- |
| 诊断 | 评估、估计、趋势观察 |
| 治疗 | 情绪疗愈教育、呼吸训练体验 |
| 疾病 | 日常情绪困境、情绪体验 |
| 患者 | 被试、参与者、体验者 |
| 症状 | 情绪状态、情绪体验 |
| 疗效 | 效果、变化、趋势 |
| 临床 | 实验、研究、可用性测试 |
| 准确率 | 一致性、趋势、匹配程度 |

C.2 交付质量门禁

□ SE：ble_connect.py 可扫描并连接设备，udp_sender.py 的 JSON 通过 TD 与 Unity 验证。

□ SE：signal_pipeline.py 输出 breath_sync 与 calm_index，CSV 字段完整。

□ TD：UDP JSON 可解析，呼吸圈平滑，监控台能显示实时曲线。

□ Unity：4 个场景可运行，weather.intensity 能驱动粒子密度和画面变化。

□ 实验：实验方案通过导师审批，知情同意书、问卷、访谈提纲准备完成。

□ 文档：全文无医疗化宣称，所有图表有标题、字段、单位与解释。

附录D. 答辩 Q&A

本附录覆盖软件功能、参数设置、产出结果、耗时、配置要求和实现难度，可按角色快速定位。

一、对 SE（软件工程）的10个问题

Q1：Polar H10 怎么连上电脑？具体用什么软件、什么步骤？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 软件 | Python 3.11 + bleak 库 v0.21（跨平台 BLE 库，pip install bleak） |
| 具体功能 | bleak.BleakScanner.discover() 扫描设备 → bleak.BleakClient(addr) 连接 → client.start_notify(uuid, callback) 订阅 ECG 数据流 |
| 参数 | Polar H10 ECG UUID: 00002a37-0000-1000-8000-00805f9b34fb（标准 GATT 心率测量特征）；采样率 130Hz；连接超时 10 秒 |
| 产出 | 每秒 130 个 ECG 采样点的 float 数组，实时打印到终端 |
| 耗时 | 扫描设备 5 秒 → 连接 3 秒 → 开始读数（总计 <10 秒开始出数据） |
| 配置要求 | 电脑需支持蓝牙 4.0 以上（2015年后笔记本均支持）；WSL 下需配置 USB 蓝牙直通或使用 Windows 侧 Python |
| 难度 | （2/5）。bleak 封装好了 BLE 细节，20 行代码即可完成连接+读数 |

Q2：ECG 原始波形怎么变成 HR 和 HRV？具体调了 NeuroKit2 的什么函数？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 软件 | NeuroKit2 ≥0.2.7（pip install neurokit2） |
| 具体功能 | nk.ecg_process(ecg_signal, sampling_rate=130) 一键完成：0.5-40Hz 带通滤波 → R 峰检测 → HR 计算 → HRV 计算 |
| 参数 | sampling_rate=130（匹配 Polar H10 ECG 采样率）；滤波用默认 method="neurokit"（0.5Hz 高通去基线漂移 + 40Hz 低通去肌电噪声）；R 峰检测用 method="neurokit"（基于斜率和阈值的算法） |
| 产出 | 一个 DataFrame，包含 ECG_Clean（滤波后信号）、ECG_R_Peaks（R 峰位置索引）、ECG_Rate（瞬时心率 bpm）、ECG_RMSSD（HRV 指标，相邻 R 峰间隔差值的均方根） |
| 耗时 | 处理 10 秒数据（1300 个采样点）约 0.05 秒（Python 实测）。1 分钟数据约 0.3 秒 |
| 配置要求 | 任何能跑 Python 的电脑均可；无 GPU 需求 |
| 难度 | （1/5）。一行 nk.ecg_process() 替代了以前几百行的手写信号处理代码 |

Q3：breath_sync 和 calm_index 具体怎么算？算一次要多久？

breath_sync 计算：

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 方法 | 比较用户当前呼吸相位与引导圈目标相位的偏差 |
| 参数 | 目标相位来自 4-2-6 呼吸模式（吸气4秒/屏息2秒/呼气6秒，一个周期12秒）；偏差 <0.5秒 → score=100；偏差 >3秒 → score=0；中间线性插值 |
| 产出 | 0-100 整数 |

calm_index 计算：

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 公式 | 0.25*(breath_sync + breath_depth + hrv_coherence + eda_calm) |
| 各分量 | hrv_stability = 过去30秒 RMSSD 标准差归一化到 0-100；rr_stability = 过去30秒 RR 标准差归一化；breath_depth = 当前呼吸振幅/最大振幅×100 |
| 产出 | 0-100 浮点数 |
| 耗时 | 全部运算（NumPy 向量化）< 1 毫秒 |
| 难度 | （2/5） |

Q4：UDP 发包具体怎么配置？用什么参数？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 软件 | Python 标准库 socket（无需安装） |
| 代码 | sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) → sock.sendto(json.dumps(data).encode(), ('127.0.0.1', 5005)) |
| 参数 | 地址：127.0.0.1（本机回环，TD/Unity 同机运行）；端口：TD 5005, Unity 5006；发送间隔：100ms（10Hz）；单包大小约 200 字节 |
| 产出 | 每秒 10 个 JSON 包，格式见 SE 交接文档 |
| 耗时 | 单次 sendto() < 0.1 毫秒；JSON 序列化 < 0.1 毫秒 |
| 配置要求 | 无特殊要求；UDP 不需要建立连接，不占系统资源 |
| 难度 | （1/5）。Python 自带的 socket，5 行代码 |

Q5：整个数据流从"心跳"到"UDP 包发出"延迟多少？

| 阶段 | 耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Polar H10 采集+BLE 传输 | ~20ms | BLE 协议延迟 |
| Python 接收缓冲 | ~100ms | 攒够 1 秒数据再处理 |
| NeuroKit2 处理 | ~5ms | 向量化运算 |
| 评分计算 | ~1ms | NumPy 纯数学 |
| JSON 序列化+UDP 发送 | <1ms | socket 非阻塞 |
| 总延迟 | ~130ms | 远低于 100ms（10Hz 间隔），不会丢帧 |

| 配置要求 | 详情 |
| --- | --- |
| 电脑要求 | CPU i5 以上即可（实测 i7-1365U 完全够用）；内存 8GB 以上；无需独显 |
| 难度 | （2/5）。单个环节简单，集成需要调试 |

Q6：CSV 日志写多少数据？硬盘够不够？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 写入频率 | 每秒 1 行（取该秒内所有采样点的平均值） |
| 单行大小 | 约 60 字节（ts,breath_sync,calm_index,hr,rr） |
| 单次实验 | 40 分钟 = 2400 行 = 约 144 KB |
| 全部实验 | 12 人 × 4 天气 = 48 次 ≈ 7 MB |
| 硬盘需求 | 可忽略。一台普通笔记本 256GB SSD 绰绰有余 |
| 难度 | （1/5）。Python csv.writer 标准库 |

Q7：模拟数据怎么生成？能骗过 TD 和 Unity 吗？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 呼吸模拟 | np.sin(2π × 0.2 × t) × 0.5 + 0.5（0.2Hz = 12次/分钟正弦波）+ np.random.normal(0, 0.02) 加噪声 |
| ECG 模拟 | 高斯脉冲模拟 QRS 波：np.exp(-((phase-0.3)/0.05)²) × 0.8，72 BPM |
| 产出 | 从 TD/Unity 的角度看，跟真实数据的 JSON 格式完全相同——它们无法分辨真假 |
| 耗时 | 生成 1 分钟数据 < 0.01 秒 |
| 难度 | （1/5）。10 行 NumPy |

Q8：蓝牙断连怎么检测和恢复？具体代码逻辑？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 检测 | client.set_disconnected_callback(callback) 注册断连回调；同时每秒检查 client.is_connected |
| 恢复 | 断连后立即尝试 await client.connect()，最多重试 5 次，每次间隔 2 秒 |
| 日志 | 断连时段在 CSV 中写入 connection_lost 标记；重连成功后写入 connection_restored |
| 累加重连耗时 | 5 次尝试 × 2 秒 = 最多 10 秒 |
| 难度 | （2/5） |

Q9：如果 Polar H10 买不到，替代方案的具体技术路径是什么？

| 方案 | 设备 | 改动范围 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案A | 任意支持 BLE 心率服务的胸带/手表 | 改 GATT UUID（不同厂商 UUID 略有差异） | 30 分钟 |
| 方案B | 手机摄像头 PPG（光电容积脉搏波）测心率 | 用 opencv-python 分析面部颜色变化 | 半天 |
| 方案C | 纯模拟数据跑完全程（实验降级） | 不接任何设备 | 0 分钟 |
| 难度 | （方案B 3/5，其余 1/5） |  |  |

Q10：整个 SE 代码跑起来需要什么电脑配置？

| 配置项 | 最低要求 | 推荐 | 本项目使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | i3 8代以上 | i5 12代以上 | i7-1365U |
| 内存 | 8GB | 16GB | 16GB |
| 硬盘 | 任意 SSD | 256GB+ | 512GB |
| 显卡 | 无要求 | 集成显卡即可 | Intel Iris Xe |
| 蓝牙 | BLE 4.0+ | BLE 5.0+ | 笔记本自带 |
| OS | Windows 10+ / Ubuntu 20.04+ | — | WSL Ubuntu |
| 同时跑 TD+Unity 内存需求 | 3GB (Python) + 2GB (TD) + 2GB (Unity) ≈ 7GB | 16GB 足够 |  |

二、对交互设计A（TD原型）的10个问题

Q1：TouchDesigner 怎么接收 SE 的 UDP 数据？具体用了哪个节点？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 节点 | UDP In DAT（拖入工作区即可） |
| 参数 | Port: 5005；Protocol: Multi-Byte（接收原始字节）；Row/Callback Format: One Row per Message（每收到一包数据生成一行） |
| 后续处理 | UDP In DAT → DAT to CHOP 节点（Table DAT 转 CHOP 通道）→ 数据进入 CHOP 网络驱动动画 |
| 产出 | 一个 DAT 表格，每行一个 JSON 字符串 |
| 耗时 | 拖节点+连线 < 1 分钟；数据延迟 < 5ms |
| 配置要求 | TD 非商业版即可（免费，分辨率限制 1280×1280）；CPU i5 以上 |
| 难度 | （1/5）。TD 的可视化节点连线，不需要写代码 |

Q2：呼吸引导圈怎么动画？具体到 CHOP 网络的节点和参数？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 核心节点 | Math CHOP（数学运算）+ Lag CHOP（平滑过渡）+ Transform CHOP（缩放） |
| 数据流 | breath_sync (DAT) → DAT to CHOP → Math CHOP（score/100 映射到 0-1） → Lag CHOP（lag=0.3秒，平滑过渡防跳变） → circle 组件 Transform CHOP 的 scale 参数 |
| 颜色驱动 | 新建 Constant CHOP 输出 breath.phase（0=inhale, 1=hold, 2=exhale） → Switch CHOP 切换三组 RGB 值（绿#00ff00/黄#ffff00/蓝#0088ff） → circle 组件 Material 的 color 参数 |
| 产出 | 一个颜色随phase变化、大小随score变化的呼吸圈 |
| 耗时 | 搭建整个呼吸圈网络约 30 分钟 |
| 难度 | （2/5）。纯节点连线，熟悉 TD 后很快 |

Q3：提示词"从环境浮现"具体怎么实现？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 节点 | Text TOP（渲染文字）+ Particle GPU（粒子系统）+ Composite TOP（合成） |
| 参数 | Text TOP：字体 微软雅黑 48pt；内容从 Table DAT 读取（根据 calm_index 查找对应提示词）；Particle GPU：发射率=100，生命周期=3秒，初始速度向下 0.1；粒子出生时附着文字纹理，消亡时溶解 |
| 触发条件 | calm_index 跨越阈值时（<25/<50/<75/<100）触发对应的那一条提示词 |
| 产出 | 文字以粒子形态从天气效果中浮现，3 秒后溶解为环境粒子 |
| 耗时 | 搭建约 1 小时；四种天气各配置 30 分钟 |
| 难度 | （3/5）。Particle GPU 参数多，需要调 |

Q4：监控台布局怎么搭？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 节点 | Panel COMP（面板容器）+ Container COMP（子区域）× 6 + Text TOP（标签）+ Trail CHOP（数据曲线） |
| 布局 | 3 列 × 2 行网格：左上=呼吸曲线 Trail CHOP(len=300, 显示30秒)；左中=HR 曲线；右上=天气缩略图(Container COMP 嵌入 Unity 窗口截图)；右中=控制面板(Button COMP × 4：开始/暂停/切换天气/记录标记)；底部=状态栏(Text TOP：被试编号+当前天气+calm_index 数字) |
| 产出 | 1280×720 监控窗口 |
| 耗时 | 搭建布局约 2 小时 |
| 难度 | （3/5）。组件多，但每个都是拖拽+调参 |

Q5：TD 工程对电脑配置有什么要求？

| 配置项 | 最低要求 | 本项目实际 |
| --- | --- | --- |
| CPU | i5 8代以上 | i7-1365U |
| 内存 | 8GB | 16GB（TD 约占 2GB） |
| 显卡 | 集成显卡即可 | Intel Iris Xe（支持 OpenGL 4.0+，TD 仅需此） |
| 硬盘 | SSD 256GB | 512GB |
| OS | Windows 10+ / macOS 10.15+ | Windows 11 |
| 特别注意 | TD 非商业版免费但有 1280×1280 分辨率上限——我们的监控台 1280×720 刚好不超 |  |

Q6：整个 TD 工程从头搭完预计多少工时？

| 模块 | 节点数 | 耗时 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| UDP 接收+解析 | 3 | 30分钟 |  |
| 呼吸引导圈 | 8 | 30分钟 |  |
| 提示词系统 | 12 | 1小时 |  |
| 监控台布局 | 20 | 2小时 |  |
| 四种天气配置 | ×4套 | 2小时 |  |
| 总计 | 约 60 节点 | 约 1 天（8 小时） | 平均 |

Q7：TD 怎么跟 Unity 同步？会不会出现"TD 显示呼吸圈蓝色、Unity 天气还是暴风雨"？

不会。两者接收同一个 UDP 数据源（SE 发到不同端口）。TD 收 :5005，Unity 收 :5006——内容相同。UDP loopback传输延迟<1ms，但TD的Lag CHOP平滑参数约300ms、Unity帧渲染约16ms，实际视觉同步差约300ms。由于两者驱动的是不同显示内容（TD=呼吸圈引导、Unity=天气场景），该差异不影响用户体验——用户不会同时注视两个屏幕来比较"呼吸圈颜色"和"暴风雪密度"是否毫秒级同步。

Q8：你怎么判断用户"跟上了呼吸圈"？TD 能实时反馈吗？

| 判定方法 | breath_sync 来自 SE 的评分模型——SE 比较呼吸相位偏差。TD 只做显示不做判断 |
| --- | --- |
| 实时反馈 | breath_sync 驱动呼吸圈缩放+颜色；score>70 圈大+绿，score<30 圈小+红。用户看圈就知道自己跟没跟上 |
| 数据流 | SE 每 100ms 刷一次 score，TD 的 Lag CHOP(lag=0.3) 做平滑，避免圈的大小跳变 |

Q9：提示词"不说教"有没有具体的检测方法？

| 检测方法 | 写完所有提示词后，搜索关键词："应该/必须/要/不要/禁止/请"。命中一条 → 标记危险。同时检查是否以"你"开头（"你应该放松"=说教，"风雨交加，但你可以呼吸"=描述） |
| --- | --- |
| 合格标准 | 每条提示词都不含"你应该"，都不下命令，都描述"当下发生了什么" |

Q10：如果答辩现场 TD 闪退怎么办？有没有降级方案？

| 降级方案 | TD 工程每 5 分钟自动保存（Preferences → Auto-Save Interval: 300s）。如果闪退，重启 TD，打开最近自动保存文件，UDP 数据还在发，恢复时间 < 30 秒。极端情况：Unity 端有内嵌预设动画，即使 TD 宕机，天气场景仍可播放降级动画 |
| --- | --- |

三、对交互设计B（实验设计）的10个问题

Q1：SAM 量表具体怎么用？被试怎么填？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 工具 | Google Forms 或纸质 5 点 SAM 图示版 |
| 内容 | 两行：上行 5 个表情 高效价→低效价（效价），下行 5 个表情 高唤醒→低唤醒（唤醒度）。被试点击/勾选最符合的那个 |
| 时机 | 体验前 1 次（基线） + 每种天气体验后 1 次 + 全部天气结束后 1 次 = 6 次/人 |
| 耗时 | 每次填写约 10 秒 |
| 产出 | 6 组 (V, A) 分数，用于前后对比 |
| 难度 | （1/5） |

Q2：数据分析用什么具体方法？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 软件 | Python 3.11 + Pandas 2.0 + Matplotlib 3.8 + SciPy 1.11 |
| 具体方法 | paired t-test（配对 t 检验，比较同一被试前后测）对比 SAM 前/后测；repeated measures ANOVA（重复测量方差分析）对比四种天气效果差异；Pearson r（皮尔逊相关系数）检验 calm_index 与 SAM 效价的相关性 |
| 代码示例 | scipy.stats.ttest_rel(pre, post) 一行出 p 值 |
| 产出 | 统计表格 + 柱状图/折线图（Matplotlib 绘制） |
| 耗时 | 数据清洗 30 分钟 + 统计分析 30 分钟 + 图表绘制 1 小时 |
| 难度 | （2/5）。Pandas/SciPy 有现成函数 |

Q3：12 个人够吗？能不能算出来"显著"？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 统计功效 | 对于配对 t 检验（within-subject），效应量 d=0.8（中到大），α=0.05（显著性水平 5%），n=12 → 统计功效(power) ≈ 0.73（双尾）。即如果系统确实有效，有 78% 的概率能检测出来 |
| 8 人的情况 | power ≈ 0.57（双尾）——稍低但可用性测试可以接受。优先保证 12 人 |
| 基准 | Nielsen Norman Group 建议可用性测试 5 人即可发现 85% 问题。12 人对"发现可用性问题"绰绰有余，对"证明统计显著"勉强够用 |
| 工具 | G*Power 3.1（免费统计功效分析软件）可自行验证 |

Q4：实验流程图具体到每分钟？

00:00-00:05 签到，读知情同意书，签名 00:05-00:08 佩戴设备（Polar H10 + 呼吸胸带），确认蓝牙连接 00:08-00:09 填 SAM 前测 00:09-00:10 实验员讲解"跟着呼吸圈节奏呼吸即可" 00:10-00:17 天气1体验 (7min) → 填 SAM 00:17-00:24 天气2体验 (7min) → 填 SAM 00:24-00:31 天气3体验 (7min) → 填 SAM 00:31-00:38 天气4体验 (7min) → 填 SAM + 自编问卷 00:38-00:43 半结构化访谈 (5min) 00:43-00:45 取下设备，道谢，发放被试费 ────────── 总计 60±5（含3min校准） 分钟/人

| 配置要求 | 一台笔记本运行采集+TD监控台；另一台运行 Unity 全屏体验。如果是同一台，需 16GB 内存，TD+Unity 同开约占 5-7GB |
| --- | --- |

Q5：自编问卷 5 道题够吗？信效度怎么保证？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 5 题内容 | 沉浸感/易懂性/舒适度/平静感/再次使用意愿 |
| 信度 | 预测试(2人)后用 Cronbach's α（克隆巴赫系数，衡量内部一致性）检验——如果 α<0.7，修改或增加题目。可用 pingouin.cronbach_alpha() 一行计算 |
| 效度 | 与 SAM 效价的变化量做 Pearson 相关——如果自编问卷的"平静感"题与 SAM 效价上升高度相关(r>0.6)，说明问卷测到了我们想测的东西 |
| 耗时 | 预测试后分析 1 小时 |
| 难度 | （2/5） |

Q6：非医疗表述检查怎么做的？具体用什么工具？

| 方法 | grep 命令全量搜索关键词 |
| --- | --- |
| 禁止词库 | 诊断/治疗/疾病/患者/症状/疗效/治愈/临床/医疗器械/处方/康复/病理 |
| 替换词库 | 治疗→情绪疗愈教育、患者→被试/参与者、症状→情绪体验、疗效→效果/变化、诊断→评估、临床→实验/研究 |
| 命令 | grep -rn "诊断¦治疗¦疾病¦患者¦症状" --include="*.md" . |
| 耗时 | 每次全量检查约 30 秒 |
| 难度 | （1/5） |

Q7：如果数据不显著怎么办？

| 应对策略 | (1) 效应量报告：即使 p>0.05，如果 Cohen's d>0.5（中等效应），说明方向是对的但样本太小。论文里可以写"呈现中等效应量趋势(d=0.6)，建议扩大样本验证"。(2) 亚组分析：看哪些被试确实 calm_index 上升了——可能发现"前期 SAM 焦虑分数高的人效果更好"之类的模式。(3) 定性补定量：如果量化不显著但访谈里 8/12 人说"感觉更平静了"，仍可得出"主观体验积极"的结论 |
| --- | --- |
| 耗时 | 额外分析约 2-3 小时 |
| 难度 | （3/5）——需要统计判断力 |

Q8：拉丁方设计具体怎么排？

| 方法 | 4 种天气 → 4×4 拉丁方（每行=一个被试的天气顺序，每列=第几个体验的天气，每种天气在每列每行只出现一次） |
| --- | --- |
| 排列示例 | 被试1: 风暴→炙烤→暴雪→褪色；被试2: 炙烤→暴雪→褪色→风暴；被试3: 暴雪→褪色→风暴→炙烤；被试4: 褪色→风暴→炙烤→暴雪；被试5-12 重复以上 4 种顺序 |
| 工具 | 手动排列即可，4×4 拉丁方不需要软件 |
| 难度 | （1/5） |

Q9：数据标注标准具体到每一个字段？

| CSV 字段 | 类型 | 来源 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| participant_id | str | 手动填入 | P01 |
| weather_type | str | 实验顺序 | storm |
| date | str | 系统时间 | 2026-06-24 |
| sam_valence_pre | int | 被试填写 | 3 |
| sam_arousal_pre | int | 被试填写 | 4 |
| sam_valence_post | int | 被试填写 | 4 |
| sam_arousal_post | int | 被试填写 | 2 |
| physio_csv | str | SE 自动化 | P01_storm_20260624.csv |
| notes | str | 实验员 | 蓝牙断连2次，重连成功 |

| 命名规范 | P{ID}_{天气}_{日期}.csv —— P01_storm_20260624.csv |
| --- | --- |

Q10：伦理审查具体要交什么材料？

| 材料 | 内容 | 耗时 |
| --- | --- | --- |
| 研究方案 | 目的/方法/被试/数据分析/风险 | 已有（实验设计.md） |
| 知情同意书 | 含退出权、匿名化、数据用途 | 已有（见交接文档） |
| 风险控制表 | 列出可能的身体不适(胸带紧/头晕)和心理不适(情绪场景)及应对措施(可随时退出/当场叫停) | 1 页，30 分钟 |
| 导师审批表 | 导师签字 | 30 分钟 |
| 难度 | （2/5）。模板化工作 |  |

四、对数字媒体（Unity像素视觉）的10个问题

Q1：Unity 项目怎么建？具体到 Editor 操作和参数？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 软件 | Unity Hub → 安装 Unity 6000.3.15f1 → 新建项目模板选 2D Core |
| 参数设置 | Project Settings → Graphics：Default Sprite PPU = 32（像素单位，32px=1 游戏单位）；Player Settings → Resolution：640×360（渲染分辨率），Fullscreen Window（全屏） |
| 产出 | 一个空 Unity 2D 项目，准备就绪 |
| 耗时 | 安装 Unity Hub 10min（需下载约 5GB） + 新建项目 2min |
| 配置要求 |  |
| CPU | i5 以上 ¦ i7-1365U |
| 内存 | 8GB（Unity 编辑器约 2GB） ¦ 16GB |
| 显卡 | 集成显卡即可（2D 像素无 GPU 压力） ¦ Intel Iris Xe |
| 硬盘 | SSD（项目文件 + Unity ≈ 8GB） ¦ 512GB |
| OS | Windows 10+ 或 macOS ¦ Windows 11 |
| 难度 | （1/5）。Unity Hub 图形界面引导 |

Q2：旅人怎么在 Aseprite 里画？具体到每一帧的操作？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 软件 | Aseprite v1.3（付费 $19.99，像素画行业标准） |
| 设置 | 新建文件 32×32 px，颜色模式 RGB，背景透明 |
| 行走动画 4 帧 | 帧1：左腿前右腿后 → 帧2：双腿并拢（过渡帧）→ 帧3：右腿前左腿后 → 帧4：双腿并拢。每帧微调手臂摆动（2px 位移） |
| 导出 | File → Export Sprite Sheet → 4 列 1 行，padding=0，extrude=0 → 导出为 traveler_walk.png |
| 耗时 | 行走 4 帧约 30 分钟（像素画熟练后） |
| 难度 | （3/5）。需要像素画基础，但 32×32 复杂度低 |

Q3：Unity 里怎么把 Sprite Sheet 变成动画？

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 将 traveler_walk.png 拖入 Assets/Sprites/ |
| 2 | Inspector → Sprite Mode: Multiple → Apply → Sprite Editor → Slice → Grid by Cell Size(32×32) → Apply |
| 3 | Window → Animation → Animation → Create New Clip → 命名 Traveler_Walk.anim |
| 4 | 选中所有 4 帧切片 → 拖入 Animation 时间轴 → Samples(采样率) 设为 12（=12fps） |
| 5 | 创建 Animator Controller → 添加状态 Walk/Idle/Shield/Action → 用 calm_index 参数控制状态转换 |
| 产出 | 旅人在场景中循环行走 |
| 耗时 | 全部配置约 30 分钟 |
| 难度 | （2/5） |

Q4：粒子系统怎么配置？以暴雪场景为例。

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 创建 | Hierarchy → Effects → Particle System（粒子系统组件） |
| 参数 | Shape: Box（矩形发射区，宽 640 高 50 覆盖屏幕顶部）；Start Lifetime: 8（雪花存活 8 秒）；Start Speed: 0.5（慢飘落）；Rate over Time: 50（每秒 50 片，calm_index驱动动态调整）；Renderer → Material: snow_particle（雪花 4×4px 白色 Sprite） |
| calm 驱动 | 脚本中 particleSystem.emission.rateOverTime = (1 - intensity) * 50（天气越强=粒子越多） |
| 产出 | 雪花从屏幕顶飘落，密度随 calm_index 变化 |
| 耗时 | 配置+调参约 30 分钟 |
| 难度 | （2/5） |

Q5：UDP 在 Unity 里怎么接收？C# 代码具体怎么写？

using System.Net; using System.Net.Sockets; using UnityEngine; using System.Text; public class OSCReceiver : MonoBehaviour { UdpClient client; void Start() { client = new UdpClient(5006); client.BeginReceive(OnReceive, null); } void OnReceive(IAsyncResult ar) { IPEndPoint ep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5006); byte[] data = client.EndReceive(ar, ref ep); string json = Encoding.UTF8.GetString(data); // 主线程处理 JSON UnityMainThreadDispatcher.Instance().Enqueue(() => { WeatherData wd = JsonUtility.FromJson<WeatherData>(json); GetComponent<WeatherController>().UpdateWeather(wd); }); client.BeginReceive(OnReceive, null); // 继续接收 } }

⚠ 注意：UnityMainThreadDispatcher 非 Unity 内置类，需从社区获取并手动添加到 Assets/Scripts/ 目录（约 50 行独立 .cs 文件）。或简化方案：在 OSCReceiver.Update() 中用 bool 标志位替代回调线程派发。

| 前置依赖：需手动添加 UnityMainThreadDispatcher.cs 到项目中（非 Unity 内置类）。耗时 | 写完+测试约 30 分钟 |
| --- | --- |
| 难度 | （2/5） |

Q6：calm_index → 天气强度动画具体怎么映射？

| 方法 | Color.Lerp(stormColor, clearColor, 1 - intensity) 做背景颜色渐变 |
| --- | --- |
| 具体 | stormColor: 每个场景定义好的全强度颜色（如风暴暗紫 #2d1b69）；clearColor: 通用晴天色（#87ceeb 天蓝 + #ffffff 白）；1-intensity 确保 intensity=1(暴风雨)→颜色=stormColor，intensity=0(晴天)→颜色=clearColor |
| 耗时 | 颜色过渡 < 1ms（GPU 渲染） |
| 代码量 | WeatherController.cs 约 80 行 |

Q7：四个场景从零到完预计多少工时？

| 模块 | 耗时 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| Unity 项目搭建 | 30 分钟 |  |
| 旅人 Sprite Sheet（4状态 × 多帧） | 2 小时 |  |
| Unity 动画配置 | 30 分钟 |  |
| UDP 接收脚本 | 30 分钟 |  |
| WeatherController 脚本 | 1 小时 |  |
| 风暴场景（背景+粒子+调参） | 2 小时 |  |
| 炙烤场景 | 1.5 小时 |  |
| 暴雪场景 | 1.5 小时 |  |
| 褪色场景 | 2 小时 |  |
| 调试+优化 | 2 小时 |  |
| 总计 | 约 13.5 小时（2 天） | 平均 |

Q8：演示视频用 OBS 怎么录？具体参数？

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 软件 | OBS Studio 30.x（免费开源） |
| 设置 | Settings → Video: Base 1920×1080, Output 1920×1080, FPS 30；Output → Recording: Encoder x264, Rate Control CQP(18), Format MP4 |
| 录制 | Sources → Game Capture → 选 Unity 窗口 → Start Recording |
| 剪辑 | 4 段视频各 2 分钟，用 OBS 自带或 DaVinci Resolve（免费）剪掉片头片尾 |
| 耗时 | 录制 30min（含 NG）+ 剪辑 1h |
| 难度 | （1/5） |

Q9：如果答辩现场 Unity 连不上 UDP 数据，天气不变怎么办？

| 降级方案 | Unity 内预置 AutoPlayWeather 脚本：检测到 2 秒内没收到 UDP 数据 → 启动预设动画序列（3 分钟循环：暴风雨→呼吸模拟→放晴） |
| --- | --- |
| 实现 | float lastPacketTime 记录上次收到数据时间；if (Time.time - lastPacketTime > 2.0f) { PlayPresetAnimation(); } |
| 预设动画 | 用 Unity Animation Clip 预录制 calm_index 从 10 升到 90 的动画——不依赖 SE 数据也能演示 |
| 耗时 | 预录一个 Animation Clip 约 10 分钟 |

Q10：同时开 Python + TD + Unity + OBS，电脑撑得住吗？

| 软件 | 内存占用 | CPU 占用 |
| --- | --- | --- |
| Python (SE 数据采集) | ~200MB | <5% |
| TouchDesigner (监控台) | ~2GB | 10-15% |
| Unity (2D 场景) | ~2GB | 15-20% |
| OBS (录制) | ~500MB | 10% |
| 合计 | ~4.7GB | ~45% |

| 结论 | 16GB 内存的笔记本完全够用。实测 i7-1365U + 16GB + 集成显卡，四个软件同开流畅，风扇不狂转。如果内存只有 8GB，建议关掉 OBS 录制，或只开 TD+Unity+Python |
| --- | --- |
| 难度 | （1/5）。不需要特殊配置，正常软件多开 |

参考文献

[1] Shah, R. & Pol, S. (2020). Prevalence of depression and anxiety in college students. Journal of Mental Health and Human Behaviour, 25(1), 10-13. DOI: 10.4103/jmhhb.jmhhb_16_20  [大学生心理健康流行病学]

[2] Mastandrea, S., Fagioli, S., & Biasi, V. (2019). Art and Psychological Well-Being: Linking the Brain to the Aesthetic Emotion. Frontiers in Psychology, 10, 739. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00739  [审美体验与心理健康]

[3] Cramer, H., Lauche, R., Anheyer, D., et al. (2018). Yoga for anxiety: A systematic review and meta-analysis. Depression and Anxiety, 35(9), 830-843. DOI: 10.1002/da.22762  [瑜伽与焦虑元分析]

[4] Brinkmann, A. E., Press, S. A., Helmert, E., et al. (2020). Comparing Effectiveness of HRV-Biofeedback and Mindfulness for Workplace Stress Reduction. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 45(4), 307-322.  [HRV-BF vs 正念]

[5] Panagopoulos, T., Sbarcea, M., & Herman, K. (2021). A biophilic mind-set for a restorative built environment. Landscape Research, 46(5), 675-689.  [亲生物设计与恢复]

[6] Pillalamarri, B. & Shanmugam, S. (2025). A review on EEG-based multimodal learning for emotion recognition. Information Fusion, 108, 102536. DOI: 10.1016/j.inffus.2024.102536  [多模态情绪识别综述]

[7] Scharnowski, F. et al. (2019). Success but not failure feedback guides learning during neurofeedback. NeuroImage, 200, 26-37.  [正反馈引导神经反馈学习]

[8] Zhang, Y., Jin, X., & Wang, J. et al. (2023). Form and color visual perception in green exercise. Journal of Environmental Psychology, 89, 102028. DOI: 10.1016/j.jenvp.2023.102028  [色彩与情绪]

[9] Trupp, M. D., Bignardi, G., Specker, E., et al. (2022). Can a Brief Interaction With Online, Digital Art Improve Wellbeing? Frontiers in Psychology, 13, 88207.  [短时数字艺术与幸福感]

[10] Nojo, S. (2026). Early Depth Engagement in Art Perception: visual dynamics and aesthetic experience. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.  [动态审美深度参与]

[11] López-Pérez, B., Gummerum, M., & Wilson, E. (2017). Studying Children's Intrapersonal Emotion Regulation Strategies. Journal of General Psychology, 144(1), 1-22. DOI: 10.1080/00221325.2016.1230085  [情绪调节策略灵活性]

[12] Nørby, S. (2019). Mnemonic emotion regulation: a three-process model. Cognition and Emotion, 33(5), 959-975. DOI: 10.1080/02699931.2018.1523137  [记忆情绪调节]

[13] Barańczuk, U. (2019). The five factor model of personality and emotion regulation: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 139, 217-227. DOI: 10.1016/j.paid.2018.11.025  [人格与情绪调节元分析]

[14] Martinez, K., Bautista, J.R., & Madrazo, L. (2021). Awareness, Prevention, Detection, and Therapy Applications for Depression and Anxiety in Serious Games. JMIR Serious Games, 9(4), e30149.  [严肃游戏四功能整合]

[15] Fleming, T.M., Bavin, L., Stasiak, K., et al. (2017). Serious Games and Gamification for Mental Health: Current Status and Promising Directions. Frontiers in Psychiatry, 7, 215.  [游戏化依从性+2.3x]

[16] Sun, S. & Nolan, C. (2021). Emotion Regulation Strategies and Stress in Irish College Students and Chinese International College Students. Journal of International Students, 11(4).  [中国文化情绪调节]

[17] Cameron, L.D. & Overall, N.C. (2017). Suppression and expression as distinct emotion-regulation processes in daily interactions. Emotion, 18(7), 997-1010.  [表达抑制的情境性]

[18] Ensari, I., Greenlee, T.A., Motl, R.W., & Petruzzello, S.J. (2015). Meta-analysis of acute exercise effects on state anxiety. Depression and Anxiety, 32(8), 624-634.  [急性运动焦虑效果d=0.50]

[19] Pop, M., Visu-Petra, L., & Miu, A.C. (2025). Anger and emotion regulation strategies: a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 107, 102510.  [愤怒调节元分析]

[20] Liu, Y., Wang, X., & Zhang, H. et al. (2025). The impact of two computer-aided emotion regulation strategies on risky driving. BMC Psychology, 13, 865.  [计算机辅助中国文化ER]

[21] Alber, C.S., Krämer, L.V., Rosar, S.M., et al. (2023). Internet-Based Behavioral Activation for Depression: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research, 25, e41643.  [互联网BA元分析]

[22] Raugh, I.M. & Strauss, G.P. (2023). Integrating mindfulness into the extended process model of emotion regulation. Emotion, 23(7), 1897-1911.  [正念情绪调节双模式]

[23] Rickard, N., Arjmand, H.A., Bakker, D., & Seabrook, E. (2016). Development of a Mobile Phone App to Support Self-Monitoring of Emotional Well-Being. JMIR Mental Health, 3(4), e49.  [移动App情绪自监测]

[24] Beatty, C., Malik, T., Meheli, S., & Sinha, C. (2022). Evaluating the Therapeutic Alliance With a Free-Text CBT Conversational Agent (Wysa). Frontiers in Digital Health, 4, 847991.  [Wysa数字治疗联盟]

[25] Chaudhry, B.M. & Debi, H.R. (2024). User perceptions and experiences of an AI-driven conversational agent for mental health support. mHealth, 10, 12.  [AI代理用户偏好]

[26] Dinesh, D., Rao, R., Sinha, C. et al. (2024). Language adaptations of mental health interventions. DIGITAL HEALTH, 10, 20552076241255616.  [语言文化适配]

[27] Fitzgerald, M. & Ratcliffe, G. (2020). Serious Games, Gamification, and Serious Mental Illness: A Scoping Review. Psychiatric Services, 71(2), 170-183.  [严肃游戏范围综述]

[28] Reppa, I., McDougall, S., Sonderegger, A., & Schmidt, W.C. (2021). Mood moderates the effect of aesthetic appeal on performance. Cognition and Emotion, 35(1), 84-98.  [审美×情绪正向螺旋]

[29] Kowal, M., Conroy, E., Ramsbottom, N., et al. (2021). Gaming Your Mental Health: A Narrative Review. JMIR Serious Games, 9(2), e26575.  [商业游戏情绪调节]

[30] Richards, D., Enrique, A., Palacios, J.E., & Duffy, D. (2016). Acceptability, satisfaction and perceived efficacy of Space from Depression iCBT. Internet Interventions, 5, 12-22.  [iCBT可接受性]

[31] Pramana, G., Parmanto, B., Kendall, P.C., & Silk, J.S. (2018). Using Mobile Health Gamification to Facilitate Cognitive Behavioral Therapy Skills Practice in Child Anxiety Treatment. JMIR Serious Games, 6(2), e9.  [游戏化CBT技能练习]